《环境与生物科技系实训室安全管理规定》

目  录

一、仪器设备管理制度	2

二、仪器设备档案管理办法	5

三、实训耗材管理办法	8

四、实训室安全管理规范	9

五、实训员岗位职责	13

六、实训室安全操作规程	14

# 一、仪器设备管理制度

## 1  目的

1.1  确保实训室使用的仪器设备正常运行和使用。

## 2  范围

2.1  各实训室内分析仪器等。

## 3  职责

3.1  实训室主任统筹管理实训室所有仪器设备正常运行和使用。

3.2  仪器管理人员和仪器使用人员负责对仪器设备进行购置、安装、调试、保养和维护。

## 4  仪器设备的购置

4.1  根据工作需要，实训室主任提出书面申请，经部门负责人批准后，由仪器管理人员和仪器使用人负责拟购仪器的调研和采购。

4.2  调研过程中，仪器管理人员和仪器使用人必须尽可能多地了解各个厂家仪器的性能，根据工作的实际需要，选定仪器型号，报部门负责人批准。

4.3  所购仪器必须符合合同规定要求,不符合要求的应做退货或与供货方协商处理。

4.4  小型电器设备和设施的购置直接由设备设施负责人提出计划,实训室主任批准,并做好记录。

## 5  仪器设备的验收

5.1  实训室主任、仪器管理人员和仪器使用人共同完成验收。

5.2  应检查外观是否完好，是否有检验合格证、使用说明及书装箱单，并将资料存档，复印件供操作人员使用。

5.3  清点备件是否按合同规定备齐。

5.4  由仪器管理人填写验收记录、仪器登记表。

5.5  实训室主任确定仪器管理人员。

5.6  仪器管理人员对具备相应合格资料的小型电器设备和设施并做好验收记录完成验收。

## 6  仪器设备的安装调试

6.1  仪器管理人员检查供电电源是否与仪器相匹配，仪器设备工作环境是否符合规定的要求。

6.2  仪器的安装调试工作应在生产厂家专业技术人员的指导下进行，对安装调试中发现的问题，由仪器管理人员及时汇总反馈给生产厂家解决。

6.3  严格按照仪器说明书进行安装调试，仪器使用人员要及时记录仪器的各项工作性能，审查仪器的工作性能是否符合规定的要求，并递交调试、性能检验报告。

6.4  调试期间，仪器使用人员要积极、主动地接受厂家的培训，独立掌握仪器的基本操作。

6.5  仪器安装调试完毕后，仪器使用人负责写出书面调试报告，进口仪器说明书应译成中文后与仪器的原始资料一起存档，当说明书内容较多时，应至少将仪器操作程序翻译成中文。

## 7  仪器设备的使用与保养

7.1  仪器使用人员要经过认真学习，熟悉仪器的工作性能，掌握仪器的工作原理，认真操作。

7.2  大型精密仪器要专人专管专用，责任到人，其他人员不得随意操作，一般仪器也不得随意搬动。仪器离开、返回实训室均应通知仪器管理人员，仪器返回后，在使用前由仪器管理人员对其性能进行核查，显示满意结果方可使用。

7.3  仪器使用后要记录仪器的工作情况、使用时间、使用人员，有无异常现象发生等，填写仪器使用记录表。仪器使用完毕后，要做好现场清理工作，切断电源、热源、气源等，并做好防尘措施。

7.4  按照仪器规定达到的指标或调试时的性能指标定期进行检验，并且登记备查。（大型仪器半年一次，常规仪器三个月一次，检验项目包括仪器的稳定性、灵敏度、精密度与精度等）。

7.5  不是经常使用的仪器要定期通电检查（梅雨季节每周通电一次，其它季节半月通电一次）和更换防潮硅胶（硅胶发红即更换）等，并且登记备查。

7.6  与仪器配套使用的电脑不得安装与仪器使用无关的软件。

7.7  有特殊要求的仪器要按特殊要求进行维护。

7.8  仪器室内要穿工作服，不准吃零食，不准吸烟，保持室内整洁、卫生、干燥，一切有腐蚀性物质不得存放在仪器室内。

## 8  仪器设备的管理与维护

8.1  每台仪器应有固定标识牌，包括仪器名称、仪器型号、仪器出厂号、固定资产号、购置日期、仪器管理人员等。

8.2  每台仪器由仪器管理人员建立仪器档案。内容包括仪器使用说明书、生产厂家、生产日期、购进时间、启用时间、验收报告、调试报告、使用登记、维护和维修记录、仪器故障记录及检定记录（检定合格证书），交由档案员存档。

8.3  仪器使用人员要经过严格培训，要能独立熟练地操作仪器。其中仪器责任人要负责仪器的日常维护。

8.4  所有仪器设备应配备相应的设施与操作环境，保证仪器设备的安全处置、使用和维护，确保仪器设备正常运转，避免仪器设备损坏或污染。

8.5  所有仪器在使用过程中发现有异常现象发生时，应立即停止使用，终止测试。由仪器责任人向室主任和分管站长汇报，按仪器设备的维护和维修程序申请维修。在维修期间应加以“停用”标识，避免其他使用人员误用。

8.6  属于国家法定计量检定的仪器设备，应按有关文件规定，送计量部门定期检定，经检定合格方可使用。按检定结果在仪器醒目位置贴上仪器使用“三色标识”。即：“合格”、“准用”、“停用”。

8.7  所有仪器由仪器管理人员建立仪器档案，并制定仪器设备一览表新仪器要及时归档，并添加到仪器设备一览表。

8.8  仪器档案要做到一台一档，主要内容包括：仪器登记表，技术说明书，验收调试报告，维修报告，使用及维护情况记录表及检定报告。

8.9  每台仪器设备的档案应按仪器设备档案管理制度的规定进行管理、整理并定期进行清点，以防资料丢失，一般一个季度一次。

## 9  仪器设备的维修

9.1  仪器的一般故障，由仪器使用人员自行排除。同时实训室主任，并在仪器使用记录表上登记。较重大故障要报告部门负责人。

9.2  当仪器出现使用人员不可解决故障时，必须填写仪器维修申请单，由专业人员维修，大、中型精密贵重仪器未经维修人员同意，不得私自拆卸。

9.3  检修过程中，使用人员和维修人员应积极配合。检修完毕，维修人员应填写维修记录或报告，使用人员应进行性能检验并有检验报告。检验证明其功能指标已恢复后，该仪器方可投入使用。

9.4  当仪器的故障无法得到修复或修复后的部分性能指标下降，应申请仪器设备降级或报废。

## 10  仪器设备的检定和校准

10.1  各类不同的仪器必须根据仪器的使用说明和分析项目制定一套调校、检定方法，定期进行调校、检定，每次调校、检定过程都应做好记录。

10.2  对需要强检的仪器，质保室应及时按照强检规定送检。检定报告要及时归档。

10.3  对调校、检定不合格的仪器，一律不准使用。

10.4  大型仪器一经搬动都必须进行调校、检定。

10.5  对所有仪器实行标志管理，核定计量检定证书及校准结果后分别贴上国家技术监督司认证办公室统一制订的标志。凡见“停用”标志不得使用。

## 11  仪器设备的降级、报废

### 11.1  仪器的降级使用，必须履行以下程序：

11.1.1 仪器的部分性能指标下降，且无法改善的情况下，由仪器责任人向室主任提出书面申请。

11.1.2  部门负责人、实训室主任、仪器管理人员和仪器使用人共同参加鉴定。

11.1.3  鉴定必须降级使用的，由部门办公会研究批准。

### 11.2  降级使用的仪器包括：

11.2.1  按照仪器规定的指标，经调试达不到要求的可降级。

11.2.2  有某项指标不稳定的可降级。

11.2.3  经过改装、大修和超年限使用的可降级。

### 11.3  需要做报废处理的仪器包括：

11.3.1  仪器性能达不到现行的环境监测标准的可报废。

11.3.2  仪器损坏，无法修复的可报废。

### 11.4  需要报废处理的仪器，必须履行以下程序：

11.4.1  经仪器管理人员查明原因并提出书面报告上报分管领导。

11.4.2  部门负责人组织仪器管理人、仪器使用人及室主任共同参加鉴定。

11.4.3  鉴定必须报废的仪器，由仪器管理人员填写仪器报废申请表报部门负责人再上报分管领导研究批准。大、中型精密、贵重仪器的报废必须写出专题报告。

11.4.4  批准后送档部门档案室然后上报办公室和公司档案室核销固定资产和整理仪器档案。

设备档案是各种仪器设备的正常使用、维护，以及进行技术性能开发的不可缺少的材料，是学校的重要技术储备。为了加强学校档案管理，既确保设备档案的完整、准确、系统和安全，又要便于借阅利用，使档案资料充分发挥作用，根据有关规定，结合学校的实际情况，特制定此管理办法。

## 1 设备档案的形成和归档

1.1  凡学校人民币五万元以上购置的仪器、设备（高、精、尖、进口设备不受此限），在其购置、验收、调试、运行、管理、维护、改造、报废等全部活动过程中直接形成的、具有保存利用价值的文字、图表、声像载体材料、磁盘，以及随机材料均属仪器设备档案，都必须由校档案室统一集中管理。

1.2  学校设备管理部门即实训室与设备管理处是学校设备文件材料的形成、积累、汇总部门，必须配有兼职档案人员集中管理本校的设备文件材料。从申购设备到验收完毕（进口设备到索赔期满），安装、调试运行过程中的管理性文件和技术性文件，均归口实训室与设备管理处负责收集、积累，过程结束后移交档案室。

1.3  实训室与设备管理处应将设备到货日期的计划提前通知档案室，以便做好准备，合理安排工作。

1.4  设备到货后，实训室与设备管理处应通知档案室，档案人员到场后方可开箱验收，以监督、检查、指导设备随机文件材料的清点、验收工作，并在验收记录上签字、盖章。开箱时，实训室与设备管理处兼职档案员也应到场。

1.5  各仪器设备的技术鉴定验收必须通知档案人员参加，并在验收记录上签字。

1.6  学校各级设备使用单位的负责人，要认真抓好设备文件材料的形成、积累、管理工作，科技人员和实训人员要爱护设备的技术文件，对设备的使用、维修、改造做到有活动就有完整的记录，确保设备文件的完整、系统、准确。

1.7  设备档案是学校仪器、设备管理工作的组成部分和重要环节。学校各级专（兼）职档案员要随时做好准备文件材料的积累工作。

1.8  学校自行研制设备，在设备鉴定或投入使用之前应将所有材料归档，在设备进行鉴定验收时，必须有档案人员参加。

## 2  设备档案的归档范围

### 2.1  计划、选购阶段

2.1.1  用户申请，可行性方案论证报告；

2.1.2  购买仪器设备的审批文件；

2.1.3  协议、合同

2.1.4  意向书、订购货通知单

2.1.5  重要来往函件、电文

2.1.6 谈判备忘录、附录、附件

### 2.2  开箱验收阶段

2.2.1  装箱单、开箱验收单、出厂合格证书、出厂精度检验单；

2.2.2  图样、技术手册、使用维护手册、说明书、校验标准、随机备件图册；

2.2.3开箱检验记录、商检及索赔文件；

2.2.4运单、发票

### 2.3  安装、调试阶段

2.3.1安装调试计划；

2.3.2安装基础图、电气接线图、安装工艺规程；

2.3.3试车、试验记录、精度检查记录、安装验收单；

2.3.4存在问题及处理意见；

2.3.5安装调试技术总结报告、验收报告；

2.3.6计算机和测量机还包括软件、硬件部分的文件材料；

2.3.7培训材料。

2.4.1设备仪器移交使用单位的附件和随机工具清单；

2.4.2设备仪器维护保养和安全技术操作规程；

2.4.3履历本、运行记录；

2.4.4设备仪器保养情况记录；

2.4.5设备仪器检查、普查记录；

2.4.6设备仪器大、中修记录、总结、鉴定书；

2.4.7大、中修精度检查记录及验收移交单；

2.4.8设备仪器事故分析、记录及处理结果报告。

### 2.5  改造、更新阶段

2.5.1合理化建议及处理结果；

2.5.2设备仪器改造、改装、更新的报告与批复；

2.5.3改进、改装过程中形成的图样、技术文件；

2.5.4设备仪器报废技术鉴定书，请示及批复文件；

2.5.5技术鉴定及成果申报奖励文件。

### 2.6  运行及维护修理阶段

2.6.1设备仪器移交使用单位的附件和随机工具清单；

2.6.2 设备仪器维护保养和安全技术操作规程；

2.6.3运行记录；

2.6.4设备仪器保养情况记录；

2.6.5设备仪器检查普查记录；

2.6.6设备仪器大、中修记录、总结、鉴定书；

2.6.7大、中修精度检查记录及验收移交单；

2.6.8设备仪器事故分析、记录及处理结果报告。

### 2.7  改造及更新阶段

2.7.1合理化建议及处理结果；

2.7.2设备仪器改造、改装、更新的报告与批复；

2.7.3改进、改装过程中形成的图样、技术文件；

2.7.4 设备仪器报废技术鉴定书、请示及批复文件；

2.7.5技术鉴定及成果申报奖励文件。

## 3  设备档案的管理和利用

3.1  设备档案的管理，必须坚持集中统一思想管理的原则，确保设备档案完整、准确、系统和安全。所有设备档案由校档案室集中保管一套，其它交使用单位保管。对于只有一套的设备档案，一律交校档案室保管。使用单位可借阅或自行复印。

3.2  各仪器、设备使用单位必须有一定的保管条件，配备档案橱柜，有专人负责，对于不具备以上条件的，设备档案仍由档案室保管。

3.3 设备档案应进行科学系统的整理、分类、编目、建账。

3.4档案的借阅要履行一定的手续。校档案室保管的设备档案凭工作证借阅，秘密级以上的经该设备使用单位负责人同意后，办理借出登记手续后，方可借阅。一般情况下，借阅时间不得超过两周。借阅的档案，不得损坏、丢失，归还时交档案人员当面点清。

3.5 使用单位保管的档案借阅时也应办理登记手续，以便管理。

3.6 对于关键性和常用部分的档案应使用复印件，尽量不用原件，一般由使用单位复印。

3.7 仪器、设备报废后，采购设备的档案也要鉴定销毁，自制设备的档案由校档案室长期保管。 本办法自发布之日起施行。

# 三、实训耗材管理办法

## 1  实训教学耗材的范围

实训室及教学易耗品是指实训室教学、学生毕业设计、科研、学生课外科技创新活动、仪器设备及设施制作、维护保养、维修和管理等需要。

## 2  实训教学耗材的请购

各系（部、中心）依据学期实训教学执行计划，每学期开学初上报耗材需求计划，经实训中心审核和校领导审批后，集中请购一次，各使用部门领用，并实行以旧换新制度。

## 3  实训教学耗材的管理

3.1  实训中心或各专业实训室仓库必须建立耗材明细账、领用材料登记簿，指定专人保管和登记，要做到记录及时、准确、账物相符。

3.2  实训中心或各专业实训室仓库管理员要按时编制耗材进出仓月报表，每月进行一次账、物核对检查，在次月初上报至实训中心主任处。

3.3  各系（部、中心）负责人根据实训教学计划及大纲组织编制和修订实训消耗定额，作为耗材申购、使用、统计报表、核算的依据。

3.4  仓库管理员要对保管的耗材安全完整负责，耗材摆放要整齐、有序，保持仓库清洁卫生，做好防火、防盗、防潮、防鼠和防蚁工作。

3.5  实训中心或各专业实训室负责人要定期检查仓库耗材发放和保管等工作情况，发现问题及时处理，对管理不善而造成的耗材损失负责。

## 4  实训教学耗材的调拨、损坏、丢失

4.1  实训教学耗材内部调拨，须经实训中心审批，由调入、调出单位管理人员办理调拨手续，并作相应的账务处理。

4.2  实训教学耗材损坏和丢失等责任事故，按有关规定处理。

本办法自发布之日起执行。之前有关办法与本办法有冲突的，以本办法为准。

# 四、实训室安全管理规范

## 1  目的

为了营造一个安全有效、秩序良好的实训室环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，特制订本实训室管理规定。

## 2  适用范围

规定适用于进入实训室内所有人员。

## 3  实训室管理人员职责

负责公司新产品研发实训、调试、验证和测试等研发任务。

### 3.1  实训室负责人

3.1.1  负责实训室日常管理，组织安排测试任务顺利进行；

3.1.2  负责管理实训室业务流程，指导分析人员及时、准确的完成各项分析工作；

3.1.3  负责实训室质量控制，维护实训室质量体系，审核、监控测试数据和结果；

3.1.4  负责实训室安全检查与突发事件处理；

3.1.5  负责监督检查实训室日常卫生，有权安排本实训室所有相关人员严格执行实训室日常卫生制度。

3.1.6  负责仪器设备的验收和台帐建档工作；

3.1.7  负责仪器设备的使用、维护、期间核查和周期检定；

3.1.8  负责仪器设备在检定周期内使用和检验标识的管理；

## 4  实训室管理办法

4.1  实训室工作人员必须严格遵守国家安全法规和学院有关制度，确保安全文明从事研发工作。

4.2  实训室出口、走廊是安全通道，任何时候应保持畅通。实训室配置的灭火器、消防砂、消防水带等供消防使用，任何部门或个人不能随便移动或挪作它用。

4.3  实训室要保持整洁、安静，物品摆设要整齐、规范、科学，做好四防、五关、一查（防火、防盗、防破坏、防灾害事故；关门、窗，水、电、气；查仪器设备）。

4.4  所有进入实训室的人员应服从实训室管理人员安排，采取必要安全措施，保证人身及仪器设备的安全。

4.5  实训室的仪器设备，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关、使用和移动实训室中的任何设备。

4.6  对于有规定的预热时间的仪器设备，使用设备的人员必须提前预热登记。

4.7  不得将与实训无关人员带入实训室。

4.8  由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任。

## 5  实训室安全管理制度

5.1  实训室应制定相应实训室规则及实训室安全制度。根据本实训室情况制定严格的操作规程及防火、防盗管理制度，实训室内部人员要严格执行。进入实训室的外来人员都必须遵守实训室有关的规章制度。

5.2  实训室工作人员及参加实训的人员必须认真学习实训仪器的安全技术操作规程，熟悉各仪器使用方法及注意事项。

5.3  所有药品、试剂都有指定位置，药品、试剂使用和购买后要放入指定位置，各种药品、试剂要有正确清晰的标签,包括名称、浓度、规格等，按正确方法取用。

5.4  实训室应指定专人负责实训室设备及人身的安全。负责本室的安全技术监督、检查工作；对于贵重精密仪器设备、危险物品，应由具有业务能力的专人负责操作。

5.5  来实训室工作的人员，必须有实训室工作人员在场或经过上机操作培训与考核。实训人员进入实训室应穿着实训服。与实训室工作无关的人员不得擅自进入实训室，外单位来访人员如需进入实训室，必须经实训室负责人批准同意后，才能进入实训室。

5.6  不得在实训室饮食、娱乐，使用化妆品，实训室操作用的玻璃容器、器皿不能用来盛载食物和饮料，实训室的冰箱、冰柜不可存放食物。

5.7  实训室及走廊禁止吸烟，特别是在有易燃、易爆的试剂气体场所或做有关实训时，严禁烟火。

5.8  实训工作结束后，必须关好电源、仪器开关。下班前，实训室负责人必须检查操作的仪器及整个实训室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好。清扫易燃的纸屑等杂物，消灭隐患。确认安全无误，方可离室。节假日前各室人员应进行安全检查，确保实训室安全。

5.9  若仪器设备在运行中，实训人员不得离开现场。对需要长时间连续进行的化学实训，必须派两人轮流替换照看。实训使用过后废液、废碴应按规定收集、排放或到指定地点进行处理，禁止将废溶剂、反应废液向下水道倾倒。

5.10  对危险性大的化学反应，如易爆、剧毒等，要经过上级批准，在安全防范措施具备的条件下进行。在进行有毒、有害、有刺激性物质、有腐蚀性物质操作或开展易燃等化学实训时，应戴好防护手套、防爆面具、防护镜，此类实训操作必须确保两人以上。

5.11  实训室根据实际情况，配备一定数量的消防器材，消防器材要摆放在明显、易于取用的位置，并定期检查，确保有效，严禁将消防器材移作别用。实训室人员必须熟悉常用灭火器材的使用。如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警，并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。

5.12  稀释硫酸时,必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应等冷却或降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸中。

5.13  开启易挥发液体试剂前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人。 4、易燃溶剂加热时,必须在水浴中进行,避免明火。

5.14  装强腐蚀性、有毒或易爆物品的器皿,应由操作者亲自洗净。

5.15  移动、开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放在水泥地板上,最好用橡胶垫或草垫垫好,如为石膏包封的用水泡软后打开,严禁锤砸,敲打,以防破裂。

5.16  用试管加热液体时,不可将管口对人, 以免溅出伤人。

5.17  将玻璃棒,玻璃管,温度计等插入或拔出胶塞胶管时均应垫有棉布, 不可强行插入或拔出,以免折断伤人。

5.18  严格实训室钥匙的管理，钥匙的配发应由有关负责人统一管理，不得私自借给他人使用或擅自配置钥匙。

5.19  如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，必须按规定上报，不准隐瞒不报或拖延上报，重大事故要立即抢救，保护事故现场。

5.20  因人为原因造成实训室事故的，按有关规定对当事人进行纪律处分，并根据情节轻重追究有关人员的经济和法律责任。

## 6  仪器安全管理制度

### 6.1  仪器设备的管理

6.1.1  仪器设备购入、验收合格后，由管理员办理入库、出库手续，并建立《仪器设备台帐》。

6.1.2  仪器设备有检定规程，有授权检定机构的仪器设备，应送授权的法定计量检定机构检定或校准；没有检定规程的仪器设备，由实训室按自校或互校方法进行自校或互校。

6.1.3  经验收合格，并具有计量器具许可证（带CMC标志）、样机试验报告、出厂合格证或检测报告（鉴定证书）的测量仪器，应在仪器上加贴合格或准用标志，方可批准启用。

6.1.4  管理员至少每年两次对测量设备进行核查。

6.1.5  复检（校）后的检定（校准、检测）证书或报告原件存入仪器设备档案，向使用者提供复印件。

### 6.2  仪器设备的使用与操作

6.2.1  仪器设备由专人负责人保管。

6.2.2  操作者必须掌握所用仪器设备工作原理、技术性能、操作规程、维护保养等技能。

6.2.3  实训室仪器药品清整归位，检查实训仪器是否运作正常，无灰尘蛛网及污垢，对量筒，烧杯等易碎易裂之仪器应清点其数量，并呈报废数，根据清点结果，对损坏或缺失仪器药品进行报修，并及时请购。

6.2.4  每台仪器设备必须按照校准规范，监测/检测规范、使用说明书等制定作业指导书。

6.2.5  贵重仪器设备的使用者应填写仪器设备使用记录表，其内容应包括：使用时间、开机目的、使用前后及使用过程状况、使用人。

6.2.6  凡经过记载有错误、或显示的结果有疑问、或通过检定等方法证明仪器设备有缺陷时，应立即停止使用，并对其加以明确停用标识，如可能将其贮存在规定的地方直至修复；修复的仪器设备必须经校准、检定（验证）或检定证明其功能指标已恢复。

### 6.3  仪器设备的维护与维修

6.3.1  实训室所有仪器设备应得到正常维护，仪器设备应由专门人员按使用说明书和维护程序的要求给予维护。

6.3.2  送检的监测仪器设备取回验收后，应给予维护和检查。

6.3.3  仪器设备应建立仪器设备使用维修档案，记录设备投入使用以来运行状况、包括交接、检定、校准、使用情况、故障、维修等所有信息。

6.3.4  长期不用的仪器设备每周开机通电半小时，以达到除湿的目的，或以其它方式定期维护保养，使它们一直处于良好状态。

## 7  化学危险物品、易燃易爆剧毒物品管理制度

7.1  本制度所称化学危险物品、易燃易爆剧毒物品，是指国家标准GB/T12268-90《危险货物品名表》中所列的各种化学危险性、易燃、易爆和剧毒的气体、液体、固体。

7.2  化学危险物品、易燃易爆剧毒物品由专人管理，管理员要具备保密意识，不得随意将易燃易爆、剧毒物品、化学药品的名称、数量、性能告知他人。

7.3  化学危险物品、易燃易爆剧毒物品必须单独存放。

7.4  各种盛装有毒化学物品的容器，一律要有标志明显的“毒物”字样，并使标志向外。

7.5  化学危险物品、易燃易爆剧毒物品在入库时，管理人员必须检查登记，并建立详细帐册，包括总帐、明细帐、领用审批单、领用记录册。

7.6  剧毒物品要专人专柜保管，准确登记用量，使用时应妥善保管，严格处理废液，防止中毒事故。剧毒化学药品库，应备有专用的称量工具。剧毒化学物品必须放于密闭的金属或玻璃容器内，称量工作须有人在旁监护，并应在通风橱中进行。工作人员应穿戴必要的防护用具。剧毒化学物品领回后，应立即在监护下使用。如未用完，应返回。

7.7  使用场所应保持清洁和通风良好，工艺装备应尽量密封，工作时要穿戴好个人防护用具，如发现有故障时，应及时报告领导处理。

7.8  剧毒物品，除按上述规定外，还有下列要求：使用人员应熟知性质并需经过专门业务训练。实训装备应在通风橱内进行，工作前应打开通风。应配有消毒设施和急救设施。剧毒物品的使用工具、容器应为专用，用完后消毒。皮肤有破损的人员，严禁操作剧毒物品。剧毒物品的溶糟应有通风装置，非操作时间应加盖加锁。经过剧毒物品溶液处理过的工具，应用清水冲洗，并放在通风的地方。

7.9  化学危险物品、易燃易爆剧毒物品自然失效，需要报废，管理人员必须事先提出请示申请。经主管部门审核、查验、确认可以报废时，由主管领导签字，做好帐册登记，方可报废。

7.10  对不按规定使用、存放化学危险物品、易燃易爆剧毒物品的，要视情节给予教育、处罚、限期整改，由此引发事故的，追究当事人责任。对因工作不慎、管理不当，造成不良后果的管理人员，要追究其责任。

## 8  卫生工作制度

8.1  实训室卫生管理按定人定区域划分，实行片区负责制。

8.2  实训室工作必须保持严肃、严密、严格、严谨；室内保持整洁有序，不准喧哗、打闹、抽烟。

8.3  严格卫生责任制，各实训室应有专人负责卫生管理工作，室内卫生要定期打扫，保持实训室窗明台净、地面无可见污渍、仪器摆放整齐、实训台面一尘不染。每日实训结束后清理废物桶和水池管道，防止堵塞和腐蚀。实训完毕,应立即进行清洁整理，将使用仪器清洗干净，玻璃仪器放入烘箱干燥，物归原处,将实训台，通风橱整理干净。

8.4  实训室工作人员上岗操作时，应按相关规定佩戴标识、穿着实训服、帽。

8.5  实训中产生的“三废”按相关规定妥善处理，剧毒废弃物由实训室统一处理，不得私自倾倒。

8.6  实训用过的仪器应及时清洁干净，放回指定位置，化学药品归药品室，不得滞留现场。

8.7  实训室、门口及走廊不准堆放杂物，要求整洁通畅。保证实训室恒温（20～25℃）、恒湿（相对湿度65～85％）无尘、无震动、通风良好。

## 9  本管理规定自至下发之日起执行。

# 五、实训员岗位职责

1、实训员应树立为教学服务的思想，努力学习教材及教学仪器的有关资料，钻研业务，熟悉各种仪器的规格、性能、用途及管理知识，掌握仪器维修的基本技能，会排除仪器的一般故障。

2、采购或领取上级配发的仪器设备，对新到的仪器进行验收，立卡登帐，并负责处理有关仪器差错事故。

3、实训课前按“实训通知单”准备好实训时须要使用的仪器和材料，通常情况下，将演示实训的仪器装配在学生实训桌上。

4、协助教师辅导学生实训，坚守工作岗位。解决实训中临时出现的问题，如调换仪器、补充药品等。

5、实训完毕，应清点归还的仪器数量，检查仪器有无损坏，如有损坏、丢失要查明原因，按有关规定及时处理，然后可在学生协助下，整理好仪器及实训室。

6、做好仪器的保管工作和实训安全，经常保持仪器室、实训室及仪器设备整洁，每周至少擦试一次，按要求保管好贵重仪器、危险品，应熟悉安全规则和发生事故的应急措施，并会使用消防器材。

7、每学期结束，应清点一次仪器、药品及材料，编制下学期购置计划。

8、遵守执行实训室各项规章制度，调进或调出实训室。要办好交接手续，及时完成教学仪器账目管理任务，账目清楚，实物点清，以保证实训室工作正常进行。

# 七、危险药品安全使用操作规程

1、酸、碱具有腐蚀性，不要把它们洒在皮肤或衣物上。稀释浓硫酸时，切忌将水倾入浓硫酸中，以免喷出伤人。废酸废碱应倒入各自指定的容器里。

2、强氧化剂（如氯酸钾）与某些药品的混合物（如氯酸钾与红磷的混合物）易发生爆炸，使用和保存时，应注意安全。

3、白磷有剧毒，并能烧伤皮肤，切勿与人体接触；它在空气中能自燃，应保存在水中，取用时要用镊子。

4、有机溶剂（乙醚、乙醇、苯、丙酮等）易燃，使用时一定要远离火源，用后应把瓶塞盖严，放到防火、阴凉的地方。

5、钡盐有毒（硫酸钡除外），不得进入口内或接触身体伤口；汞易挥发，它在人体内会积累起来，引起慢性中毒。如遇汞洒落时，须尽可能地收集起来，并用硫磺粉盖在洒落的地方，使汞变为硫化汞。

6、硝酸盐要轻拿轻放，不能研磨，否则会引起爆炸。

7、金属钾、钠等不要与水接触或暴露在空气中，应保存在煤油里，并在煤油内切割。取用时，要用镊子。

8、下列实训应在通风橱内进行：

（1）制取具有刺激性的、恶臭的和有毒气体（如H2S，Cl2，CO，NO2，SO2，Br2等）或进行能产生这些气体的反应；

（2）进行能产生氟化氢（HF）的反应；

（3）加热盐酸、硝酸和硫酸时。

# 八、学生实训守则

１、学生必须按预约的时间到实训室上实训课，不得迟到早退。迟到超过10 分钟，取消本次实训资格。

２、实训前必须认真预习实训指导书，了解相关内容、明确实训目的、要求，方法和步骤，接受教师提问和检查。对设计性实训要预先拟定实训方案，接受指导教师的提问和检查。

３、进入实训室要遵守实训室各项规章制度，保持安静，不吃食物，不准吸烟和随地吐痰，不乱丢纸屑和杂物。

４、实训中必须严格遵守所使用设备的操作规程，不擅自动用与本实训无关的仪器设备，要注意节约用水、用电和易耗品，爱护器材。

５、进入实训室后按规定分组进行实训，准备就绪后，必须经指导教师同意，方可进行正式实训。实训过程中如对设备有疑问，应及时向指导教师提出，不得自行拆卸维修。

６、实训时要注意安全，严格遵守实训室安全制度。实训中如出现事故（包括人身、设备、水电等）应立即向指导教师报告，并停机检查原因，保护现场。

７、实训中要服从教师和实训技术人员的指导，严肃认真，仔细观察，记录实训数据。实训结果（数据）必须交指导教师审阅、通过，并按规定时间和要求认真分析、整理和处理实训结果，编写实训报告。

８、实训结束，整理清点好仪器、设备工具、量具及附件，盖好仪器罩，切断水、电源，搞好清洁卫生，保持室内整洁，经指导教师检查同意后，方可离开实训室。

９、每次实训结束后，学生按时送交实训报告，由教师批阅。

10、实训不合格者必须重做，但须向实训室预约，并安排在课外或自习时间进行，实训报告不合格者必须重写。

11、进行综合性、设计性实训的学生，在进入实训室之前必须做好有关实训准备工作，阅读与实训相关的文献资料，熟悉仪器性能，在教师指导下设计实训方案，经确认后方可进入实训室。

12、对不遵守本守则的学生，指导教师和实训技术人员视情况进行批评教育，直至责令停止其实训。

# 六、实训室安全操作规程

1、实训课前，应认真预习，明确实训的目的要求，方法步骤和注意事项。

2、实训室应保持肃静、整洁，不得高声谈笑，不准在实训室内抽烟、用食、会客或举行非教学实训的活动。

3、学生应准时进实训室，按编组就位，未经允许不得动用任何实训器材药品。实训开始前，检查仪器是否完整无损，装置是否正确稳妥。

4、学生实训时，应按照教材和教师的指导认真进行操作，仔细观察现象，详细记录数据，积极思考分析实训结果，及时填写好实训报告。

5、应爱护实训器材，爱惜药品，如有损坏、丢失，应及时报告，由实训教师按规定酌情处理。

6、绝对不允许任意混合各种化学药品，以免发生意外事故。不能用手接触药品，不要把鼻孔凑到容器口去闻药品的气味，不得品尝任何药品的味道。

7、实训剩余的药品既不能放回原瓶，也不能随意丢弃，更不能拿出实训室，要放回指定的容器内。

8、灯火加热时要注意安全.在酒精灯快烧尽、灯火还没熄灭时，千万不能注入燃料；酒精灯熄灭时，要用灯帽来罩，不要用口来吹，防止发生意外；不要用一个酒精灯来点燃，以免酒精溢出，引起燃烧。点燃的火柴用完后立即熄灭，不得乱扔。

9、倾注药剂或加热液体时，不要俯视容器，以防溅出。试管加热时，不要把试管口朝着自己或别人，同时要来回移动试管，使试管受热均匀，防止液体喷出口外；也不要把烧烫的试管接触冷的灯芯。

10、温度计要轻取轻放，如有破损立即报告老师，不得用手触摸，以免割伤或中毒。汞洒落时，应尽快收集起来，并用硫磺粉盖在洒落的地方。

11、使用玻璃器皿要注意安全，以免划伤。用玻璃棒搅和器皿里的液体时，玻璃棒转动的方向必须跟器皿底部平行。不得挥动锋利的解剖器，以免伤人。

12、水和浓酸混合时，必须把酸慢慢地注入水中，边注入边搅和，才有消除高温、避免液体溅散的可能。若酸、碱溶液溅到皮肤上，立即用水冲洗皮肤10～15分钟。

13、取固体药品时，可以用药匙，块状的可以用镊子。用过的药匙要马上擦干净。

14、实训过程中如有发生故障或异常情况，应及时报告、及时处理，防止意外事故发生。

15、实训完毕，应及时洗涤器皿，把器材药品归放原处，按规定处理好废物、废液，做好清洁卫生，并切断电源和水路，一切无误后方可离开实训室。

# 九、实训室文明卫生规定

１、门窗干净整洁，完好无损。

２、地面整洁，无痰迹，无垃圾。

３、墙壁干净整洁，无灰尘。无蜘蛛网。

４、实训桌、椅、柜干净整洁，摆整齐，无灰尘。

５、实训仪器摆放整齐，无灰尘。

６、日光灯、吊扇干净整洁，工作正常。

７、水龙头完好无损，无漏水现象，无水害事故。

８、电源插座完好无损，安全节约用电，不开无人灯。

９、实训室不准停放交通工具，严禁娱乐活动。

10、无失窃、火警事故。